HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BÌNH PCCC

|  |  |
| --- | --- |
| **Hình ảnh** | **Hướng dẫn sử dụng** |
| 4132 | 1. ***Bình sử dụng được***: còn trong thời hạn bảo hành và kim áp xuất không ở vị trí màu đỏ**.**
2. ***Cách sử dụng:***
* Bước 1: Tháo chốt (số 1) ra khỏi bình
* Bước 2: Tay phải cầm chắc cổ bình (số 2), tay trái cầm chắc vòi (số 3), đối với người thuận tay trái thì cầm ngược lại.
* Bước 3: Hướng vòi vào vị trí cháy (chú ý phải hướng vòi chếch xuống dưới), đứng cách xa vị trí cháy 1 mét, tay phải bóp cần bóp (số 4) đều đặn.
* Sau khi thao tác xong mà bình còn sử dụng được thì đóng chốt lại để đảm bảo an toàn.
1. **Lưu ý:** Tuyệt đối không được hướng vòi bình vào người khác. Người có sức khỏe yếu, người đang có bệnh không nên sử dụng.
 |